福建省石油化工供销有限公司

新办公楼智能化设备

采购项目

比选文件

福建省能源石化信息科技有限责任公司

二〇二四年十二月

目录

第一章  比选公告	- 3 -

第二章  比选须知	- 4 -

一、比选范围	- 4 -

二、定义和解释	- 4 -

三、比选文件组成	- 4 -

四、比选文件的澄清	- 5 -

五、比选文件的修改、补充	- 5 -

六、参选人资格	- 5 -

七、参选文件的递交	- 6 -

第三章  项目概况	- 7 -

一、集团简介	- 7 -

二、 项目概况	- 7 -

三、 比选内容及要求	- 7 -

第四章 参选文件的编制	- 10 -

一、参选文件的组成	- 10 -

二、参选书格式	- 10 -

三、参选文件的式样、密封和签署	- 10 -

四、参选报价	- 11 -

五、特别说明	- 11 -

第五章 评比规则	- 12 -

一、规则	- 12 -

二、资格审查	- 12 -

三、比选办法	- 12 -

四、以下情况作废选处理	- 15 -

五、评选	- 15 -

第六章 合同授予	- 16 -

第七章 中选后相关履约要求	- 17 -

第八章 其它	- 18 -

附件一  合同范本	- 19 -

附件二  参选文件格式	- 25 -

附件三  参选报价单	- 26 -

附件四  法定代表人授权委托书	- 27 -

附件五  承诺函	- 28 -

附件六  参选函	- 29 -

附件七  资格证明文件	- 30 -

附件八  技术方案	35

附件九  比选文件要求响应偏离表	36

附件十商务评分标准对照情况点对点应答表	37

附件十一技术评分标准对照情况点对点应答表	38

第一章  比选公告

福建省能源石化信息科技有限责任公司拟对福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目进行公开比选，选定中选人。为了“公开、公平、公正、透明”，引导参选人进行正确参选，特制定本文件。

一、参选人资格要求：

- 参选人须为合法注册并具有中国大陆独立法人资格的企业，且具有良好的财务状况和商业信誉，禁止列入“信用中国”受惩黑名单和失信被执行人企业法人参加比选；参选人没有正在进行或将要发生的对参选人不利的重大诉讼或仲裁，经营年限内与比选人及其权属企业无诉讼/仲裁纠纷，无偷税漏税行为、无税务欺诈行为及其他违法经营行为，参选人须提供信用中国网站查询结果截图、营业执照复印件并加盖公章。

- 参选代表应执有法定代表人的授权委托书（若为法定代表人直接参加可不需此件，但须提供法定代表人身份证复印件）。

- 参选人需提供上述相关资料证明。参选人提供的证明材料若为复印件，则复印件均须加盖公章，在中选后进行原件核对。如参选人提供资料证明与事实不符的，需承担相应的经济及法律责任，并取消参选或中选资格。

- 参选人一旦申请参加，就视为对本公告内容无异议。

- 其他资格要求详见本比选文件的其他规定。

二、参选文件递交的截止时间：2024年12月24日上午9:00前。

三、本自主比选采用综合评分法的评选方式。

联系人：詹先生

电话：0591-23410711

联系地址：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦15层；

公司全称：福建省能源石化信息科技有限责任公司

邮编：350001

电子邮箱：nhxk@fjnhjt.com

第二章  比选须知

## 一、比选范围

本比选文件适用于本次福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目。

## 二、定义和解释

- “比选人”系福建省能源石化信息科技有限责任公司，即业主方。

- “参选人”系指向比选人报名，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的企业法人。

- “参选代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

- “中选人”系指比选人按本自主比选文件的规定，经评选确定的本自主比选项目服务提供方。

- “产品”系指向自主比选人提供的服务产品。

- “服务”系指自主比选文件规定参选人须承担的服务工作内容和其它的义务。

- 参选费用：无论比选过程中的做法和结果如何，参选人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

## 三、比选文件组成

- 比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目概况、参选报价单、承诺函等。

- 比选文件除本条第1款中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

- 参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

## 四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件之日起算的3日内（在该日的17：00以前）（例如，比选文件获得之日为12月13日，则最迟应在12月15日17:00）向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间届满之日起算提前3日（在该日的17：00以前）（例如，参选截止日为12月15日，则最迟应在12月18日17:00），按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有法律约束力。

## 五、比选文件的修改、补充

- 在参选截止日期前，比选人可主动或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并在官网上发布对应通知，各参选人默认收到比选文件修改通知。

- 为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并在官网上发布通知。

- 比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有法律约束力。

## 六、参选人资格

除本比选文件第一章“比选公告”第一条规定外，参选人还应具备以下资格：

- 近3年内没有骗取中选、中标或严重违约等其它不良记录，无安全事故，参选时没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态内或其他丧失履约能力的情形，以及可能影响到合同履行的其他问题，也不存在按照国家法律规定须对本项目回避的情况。

- 参选人应具有履行合同的相关能力，参选人如中选，在结算时必须提供与参选人签章处单位名称一致的全额增值税专用发票,对于使用非本公司发票的，比选人有权拒绝付款直至解除与其签订的合同。

- 业绩要求：近5年参选人须至少完成类似办公楼智能化合同业绩1份，合同金额不少于15万元。参选人须提供能证明本次比选业绩要求的合同复印件（加盖公章），合同复印件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

## 七、参选文件的递交

- 参选文件的密封和标记：参选人应将参选文件正本和所有的副本分开密封装在信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。参选人应编制参选文件一式三份，其中正本一份和副本两份，参选文件电子版一份。参选文件密封封口处须加盖参选人公章，否则其参选将被拒绝。

- 文件递交的截止时间： 2024年12月24日上午9:00前。

- 提交参选文件的地点为：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦15层，福建省能源石化信息科技有限责任公司；联系人：詹先生，联系电话：0591-23410711。

- 只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

- 逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

- 参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式在规定时间内报比选人。

- 参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第三章  项目概况

## 一、集团简介

2021年8月27日，福建省能源集团有限责任公司（下简称“能源集团”）与福建石油化工集团有限责任公司（下简称“石化集团”）整合重组，福建省能源石化信息科技有限责任公司（下简称“福建省能化集团”）正式成立。重组后，能源集团、石化集团成建制划入福建省能化集团，集团资产总额逾1500亿元，成为我省能源、石化产业一体化的龙头企业。

福建省能源石化信息科技有限责任公司以福建省能化集团信息中心为基础组建而成，于2024年1月12日正式注册成立，属于福建省能化集团的全资子公司。

## 项目概况

本项目建设地点位于福建省福州市鼓楼区东街武夷中心大厦10至11层。为满足企业生产经营日常办公场所扩容需求，需要对新办公场所网络设备及会议系统进行改造，部分原办公场所内利旧设备的拆除并搬迁至新办公楼。

## 比选内容及要求

福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目

本服务包最高限价不超过28万元，比选人报价超过最高限价的视为无效报价。

交货及安装周期：本项目交货及安装期限自合同签订后接比选人通知30个日历天内完成。

比选内容及要求：

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外网无线覆盖 | POE交换机 | 1.1U以太网万兆上行PoE交换机； 2.≧4个10/100/1000Mbps千兆自适应SFP+上行端口，该端口后期可通过授权扩容至万兆； 3.★通过软件授权可支持虚拟机箱、远程/冗余堆叠链路、主/备设备故障切换和运行中软件升级和配置回退； 4.含交流电源； 5.PoE输出总功率≧370W； 6.支持私有云和公有云的集中管理功能； 7.含19英寸机架安装套件。 | 1 | 台 |
| 2 | 外网无线覆盖 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 2 | 块 |
| 3 | 外网无线覆盖 | 无线接入点 | 1.支持IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax 协议,支持2.4Hz/5GHz双频段同时工作； 2.支持射频规格：2.4GHz 2*2:2+5GHz 2*2:2，整机带宽≥2.9Gbps； 3.支持挂墙安装件, T型龙骨安装件, 异型龙骨安装挂件； 4.支持1个独立的管理串口； 5.Wi-Fi 6系列高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，整机最大接入速率≥2.975Gbps，支持≥1个千兆以太网口，支持PoE和12V/2A本地供电；支持802.1X/移动OA/短信/多因素等多种认证方式、APP缓存、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。 | 10 | 台 |
| 4 | 外网无线覆盖 | 理线架 | 1、优质ABS工程塑料成品，表面可脱卸挂式的安装面板设计； 2、按19英寸机架标准设计； 3、黑色外观。 | 2 | 个 |
| 5 | 外网无线覆盖 | 六类非屏蔽跳线（2米） | 1.水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） ； 2.跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 ； 3.跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 （多股）； 4.跳线线缆护套材质：PVC 。 | 30 | 条 |
| 6 | 外网无线覆盖 | 光纤跳线 | LC-LC 3M | 2 | 对 |
| 7 | 外网无线覆盖 | 色带（线缆） | 标准覆膜标签色带，宽度12mm，长度8m，黄底黑字 | 1 | 盒 |
| 8 | 外网无线覆盖 | 技术服务 | 含利旧设置到原办公楼拆除后安装新办公楼共16台 | 1 | 项 |
| 9 | 网络设备 | 智能应用网关系统 | 1、接口要求：千兆电接口≥8，千兆光口≥4，万兆光口≥2，拓展槽位≥1。不小于2U标准机架式；系统提供包含授权的叁年特征库、软件功能升级和配套硬件叁年保修服务； 2、★性能参数：应用识别、威胁情报、链路负载均衡功能开启情况下，网络吞吐量 ≥10Gbps；并发连接数 ≥14万；每秒新建会话数 ≥32万/秒；PPS（包转发率）≥800万 3、支持“内网伪IP”防护功能；检测并控制内网中毒设备伪装大量假IP攻击网络的行为。 4、支持链路负载：负载均衡最大链路数≥900条）；负载均衡模式支持源IP、目标IP、源IP加目标IP、4元组（源IP、源端口、目标IP、目标端口）四种方式； 5、应用识别：支持国内各类常见协议≥1300种，其中大型游戏≥400种，现网协议识别率 ≥95%； 6、支持应用路由：支持基于5元组，应用协议，DSCP标签等条件对流量做路由牵引；支持对P2P下载、网络电视、网络游戏、Web视频和普通HTTP流量做应用分流；支持利用400条以上WAN线路进行分流； 7、支持防私接功能：支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件，对宿主IP进行两大类控制动作； 8、支持智能DNS功能：域名控制方式支持阻断、劫持和重定向； 9、支持分析每一条TCP连接的客户时延（设备到客户端的网络时延），服务时延（设备到服务器的网络时延），应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）。 10、日志系统支持：要求日志系统为独立的外置系统，要求日志系统与主设备为同一品牌； 11、威胁情报阻断：要求设备中内置威胁情报资源库，可以识别数字货币情报、恶意软件情报、僵尸网络情报、Web攻击情报等目标地址或目标域名，并可以对其进行阻断、拦截；并对阻断日志进行记录，便于事后分析； 12、威胁情报库升级：支持自动在线升级威胁情报库，确保设备内置威胁情报库信息保持最新； 13、认证方式：支持Web认证（可选“本地认证”或“第三方认证”）；支持Radius认证、AD域认证； 14、端口镜像：支持端口镜像功能；可根据设置条件将类如迅雷、网桥设备上行方向、某IP/IP段、iPhone手机上网流量、未知协议等流量等镜像至指定网络接口，与第三方审计设备联动，便于用户做精细化、个性化的数据分析； 15、SD-WAN接入：SD-WAN客户端支持动态IP地址接入，及ADSL线路类型的接入；分支点使用域名与总部服务器进行隧道建立；总部设备集中身份认证；SD-WAN隧道的1：1保护和冗余传输； 16、SD-WAN平台：支持集中配置下发、集中管理、组网逻辑拓扑展示； 17、系统实配：上网行为管理、流量控制、防私接、负载均衡(900条线路授权)、威胁情报（情报类型需包含数字货币、C2节点、APT攻击、网站后门、钓鱼网站、僵尸网络、恶意软件、扫描器、TOR节点、代理、恶意网站、色情网站、赌博网站、垃圾邮件、可疑行为）、SD-WAN（含控制平台软件和3000节点接入授权）。 18、设备需采用国产化CPU。 | 1 | 套 |
| 10 | 网络设备 | 智能应用网关系统 （旧办公室使用） | 1.1U机架设备； 2.,设备吞吐量：不低于三层 2Gbps/七层 800Mbps； 3.WAN口带宽支持（功能全开情况）：≥80M ； 4.最大用户数：≥500人；本次配置200个授权； 5.支持多种管理方式：Web、Console、Telnet、SSH；支持QOS限速、负载均衡、攻击防护、数据挖掘分析，广告营销平台自定义等；并具有智能选路和精细化动作识别功能； 6.，支持多种身份认证方式：如微信、IP+MAC地址、AD域、LADP、Radius等；其中支持IPSec-vpn隧道：≥1024个；≥2GE Combo+4GE； 7.，存储介质：≥2000G硬盘原厂三年标准服务。 | 1 | 套 |
| 11 | 网络设备 | 网络机柜 | 800*600*2000 | 2 | 台 |
| 12 | 网络设备 | 服务器机柜 | 800*1000*2000 后门双开，前门网孔 | 1 | 台 |
| 13 | 网络设备 | 机柜散力架 | 现场定制 | 2 | 套 |
| 14 | 网络设备 | PDU电源 | 16位10A | 3 | 个 |
| 15 | 网络设备 | 集成服务 | 设备安装调试及1年的售后服务 | 1 | 项 |
| 16 | 会议室工程 | 电视100寸 | 电视英寸巨屏 ≥3000nits峰值亮度 | 2 | 台 |
| 17 | 会议室工程 | 电视70寸 | 70英寸4K超高清电视 | 2 | 台 |
| 18 | 会议室工程 | 电视100寸 | 100英寸巨屏 ≥3000nits峰值亮度 | 1 | 台 |
| 19 | 会议室工程 | 电视安装加固方钢 | 现场定制 | 1 | 项 |
| 20 | 会议室工程 | 电视安装支架 | 定制 | 5 | 副 |
| 22 | 会议室工程 | 无线投屏会议智能终端 | 1.支持无线会议功能，无线连接会议摄像机/麦克风，支持Teams、Zoom、腾讯会议、钉钉、会畅等视频会议平台； 2.支持BYOD，多个智能终端可同时投屏显示，兼容AirPlay、Miracast、WiDi、Googlecast原生协议，无需安装软件即可投屏； 3.支持访客无需安装软件，无需访问局域网即可投屏； 投屏内容可预览，再推送到显示区； 4.具备1路HDMI输入，支持音频传输，可外接高拍仪、摄像机、PC等第三方信号源； 5.Android手机和windows电脑投屏后，可反向控制； 6.支持最大显示路数2路 7.内置电子白板，可流程书写和批注，同时结合双屏功能可无缝切换电子白板和投屏画面； 8.支持与OPS一体机融合运用，无需切换HDMI信号源即可在OPS界面操控互动终端； 9.可通过USB/Typce-C口和第三方设备（比如投影仪、电视机、触控屏等）联动上下电； 10.硬件自带独立MCU电路，可监控主机状态，主机死机时，可重启设备； 11.定时开关机，延时开关机； 12.内置信息发布系统，可自定义进行图片轮播； | 4 | 台 |
| 23 | 会议室工程 | 无线传屏器 | 1.I/O接口：USB 2.连接稳定性：99.98% 3.兼容国产化操作系统 4.整机配对时间：5s 5.传屏清晰度 | 2 | 个 |
| 24 | 会议室工程 | 会议矩阵系统 | 1.采用单卡单路式模块化结构，支持热插拔，在标准工业机箱结构内，支持≥4路输入，≥8路输出； 2.输入输出板卡可自由配置：CVBS、YPBPR、VGA、HDMI、DVI、DVI PLUS、DVI（HDCP）、3G-SDI、HD-SDI、HDBaseT、Fiber、DisPlay Port、IP流媒体板卡； 3.支持无缝切换，切换过程无黑屏、无蓝屏、无彩条、信号不中断，切换延时低于200ms； 4.设备面板配有水晶按键支持RS232,TCP/IP,设备面板按键，红外遥控器等多种切换方式 5.支持高清4K分辨率图像输入输出切换显示，HDMI的4K输入，支持HDMI的4K输出，最高支持≥4096*2160@60hz 6.支持HDBaseT高清视频信号的网络转换和传输功能，传输距离不小于100米，支持光纤网络传输距离可从500-200000米； 7.每个输入输出板卡均可以通过软件和硬件拨码2种方式调节分辨率，可调节分辨率不低于20种，同时支持 EDID读取及编辑修改； 8.支持图像位置、大小、亮度、对比度、色度、图像剪切、相位移动等像素通过软件调节，最小单位1像素的调节； 9.输入输出板卡均可配置3.5mm音频接口，支持输入HDMI加嵌音频，音视频同步切换 10.电讯级处理核心，Mindspeed高速切换开关芯片，异步非阻塞交叉点开关，具有82944个独特的转换路径；主核心处理芯片带宽≥20.8GHZ；最高分辨率≥4096*2160@60hz 11.远程云控制功能：互联网技术与“物联网”技术相结合，通过WIFI、Internet等网络用户可运用智能手机(Android、iPhone)、平板电脑、台式电脑等可实现远程控制矩阵切换、调用和查看矩阵的运行状态； 12.提供二次开发接口，协助需方使用上位机软件、平板、手机等完成对矩阵设备的远程云控制； 13.CAN总线控制技术，采用双线串行通信方式； 14.支持断电场景自动存储保护、开机自动恢复记忆功能； 15.支持3D图像倍频修复、临近像素复读处理和3D去除隔行处理功能进行图像修复功能； 16.支持降升频处理、临近像素修复处理和模糊处理实现图像降频处理功能； 17.IP板卡采用H.264、H.265解码技术，可对各品牌IP标准摄像机、各品牌专用编码端进行解码，具备同时处理≥4路1080p、≥8路720p、≥16路480p的解码能力； 18.支持RS232、网络，2种方式连接设备 ，网络修改设备IP地址，单个软件可以控制多台设备 19.支持通道状态显示，可以实时显示矩阵输入到输出路径，方便用户管理， 20.软件同时内置多种切换方式，支持直接点击输入输出通道切换，支持网格型切换，只需要点击输入通出与输出通道交叉点，支持拖曳式切换，将输入窗口直接拖到输出窗口 21.支持将端口的切换关系保存为预案，在需要时一键调用，省去重新配置的麻烦。提供两种预案保存方式：软预案、硬预案。软预案即保存在本地文件夹中的预案，保存数量无上限；硬预案即保存在矩阵设备中的预案 22.不小于32组多通道切换工作状态场景保存、调用；场景名称可以自定义，支持1-32个场景自定义轮巡切换，切换时间1-60000秒可调。 23.音视频切换时，按钮选择颜色变，可依次切换到所需的多路输出上，无需每次重复选择输入信号。 | 1 | 套 |
| 25 | 会议室工程 | 会议话筒 | 1、方管电容话筒； 2、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 3、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 4、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6、单元具有≥5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7、单元采用专用充电锂电池供电方式，超低功耗，列席单元≥8小时的连续发言时间和≥20小时的待机时间； 8、音频通信方式：超高频无线电波； 9、咪管长度：≥240mm； 10、备用充电锂电池≥1个。 | 4 | 只 |
| 26 | 会议室工程 | 充电箱 | 1、专用充电箱，可同时为≥16只单元电池充电； 2、电源：220V~50Hz、功率：200W； 3、单位最大充电电流：700mA； 4、充电时间：约8小时； 5、状态指示：红灯闪动 - 充电中；绿灯 - 充电完成 | 1 | 台 |
| 27 | 会议室工程 | 无线鹅颈主机 | 1、主控机采用全金属结构设计； 2、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能； 4、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式； 5、会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6、会议主机支持FM解调方式，无线通信方式采用UHF无线方式（单向），音频信道数≥5路，控制信道采用无线方式（双向）； 7、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送； 8、会议主机具有≥4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口； 9、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出，分别具有独立的音频输出接口； 10、会议主机具有≥3路网络接口。 | 1 | 套 |
| 28 | 会议室工程 | 双通道无线手持话筒 | 1.≥一拖二无线话筒，采用金属机箱，需具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 2.RF高动态范围及第三代中频电路，应具备大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3. 第1-4组预设≥16个互不干扰频率，第5－8预设≥24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供≥2000频率供客户自定义选择使用； 4.需采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，消除接收断音及不稳的缺失； 5.天线接口采用≥50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时，支持天线环路输出，支持≥8套同型产品射频级联； 6.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性； 7.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 8.内置AC电源板，支持AC电源环路输出； 9.自由场灵敏度≥-65（mV/Pa,dB）,失真＜1％（1000Hz,94dB）； 10.发射器载波频段覆盖范围≥641~690MHz，发射器最大输出功率≥15mW； 11.频率响应覆盖范围≥100~13000（dB,Hz）,指向性频响曲线覆盖范围≥300~2000Hz ≤-8（dB） 12.最大声压级≥108.6dB(1000Hz,失真1％)； | 1 | 套 |
| 29 | 会议室工程 | 调音台 | 1.支持话筒接入数量：≥12 2.频响：不小于+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 3.输入通道：≥10通道：单声道：≥4；立体声：≥3 4.输出通道：STEREO OUT：≥2；PHONES：≥1 5.母线：立体声：≥1 | 1 | 台 |
| 30 | 会议室工程 | 功放 | 1、功放类型：D类或TD类； 2、保护功能：开机电源软启动、短路、过载、直流、过热保护和DC漂移等多重检测保护性能； 3、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能选择 4、频率响应：不低于20Hz～20kHz（±1dB）； 5、总谐波失真≤0.1%； 6、串音衰减≥70dB； 7、信噪比(A计权)≥100dB； 8、阻尼系数（8Ω，20Hz-200Hz）≥250 | 3 | 台 |
| 31 | 会议室工程 | 音箱安装支架 | 定制，适配现有利旧音响 | 6 | 只 |
| 34 | 会议室工程 | 手拉手话筒线 | 20米 | 1 | 条 |
| 35 | 会议室工程 | 视频会议摄像机HDMI信号线 | 20米 4K hdmi | 2 | 条 |
| 36 | 会议室工程 | 会议处理器 | 1、LCD显示屏显示功能模式切换,数字模式功能键选择； 2、≥5路TRS平衡输入、≥5路非平衡TRS话筒/线路输入； 3、具备幻象供电切换选择开关,话筒和线路输入效果独立切换开关选择； 4、支持各路话筒音量独立调节； 5、线路输入阻抗≥5KΩ,线路输出阻抗≤600Ω； | 1 | 台 |
| 37 | 会议室工程 | 电源时序器 | 1、具备≥2寸彩色液晶，可实时显示当前电压，日期，时间，每路开关状态； 2、具备6.35接口； 3、支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作； 4、耐压测试：在高压1.5kV（10mA）下冲击60s无损坏； 5、可控制电源路数：≥8路； 6、具备RS-232串口，可用于外部设备控制； | 1 | 台 |
| 38 | 会议室工程 | 技术服务 | 电视机运输、吊装及安装等服务 | 1 | 项 |
| 39 | 会议室工程 | 技术服务 | 华为利旧会议系统拆除及安装、会议系统集成安装及调试 | 1 | 项 |
| 40 | 信息发布系统 | 电视 | 100英寸巨屏 3000nits峰值亮度 | 1 | 台 |
| 41 | 信息发布系统 | 电视安装支架 | 定制 | 1 | 副 |
| 42 | 信息发布系统 | 信息发布终端 | 1.CPU：高清音视频解码芯片； 2.内存：DDRIII ≥1024MB； 3.存储介质：≥8G SD 卡； 4.操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 5.流播放：支持组播，点播， HTTP 实时流播；本地下载播放：通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等； 6.支持画面分割：1×视频、5×图文、5×滚动字幕、1×LOGO、1组×日期时间星期、1×天气预报区域； 支持视频/图文混叠，多种透明效果；支持视频格式：MPEG-1、 MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H264；支持音频格式：MPEG-1、MPEG-4、WAV；图片格式：BMP、JPEG、PNG、GIF； 7.支持接口：USB2.0 接口≥2个、以太网口1×10M/100M、HDMI接口≥1个、VGA接口≥1个。 | 1 | 台 |
| 43 | 信息发布系统 | 能化集团信息发布服务器核心管理软件授权 | 软件永久授权 | 1 | 套 |
| 44 | IP通信 | 统一通信网关 | 1U小容量一体式IPPBX主机，自带支持最大200线注册容量，具备≥70个融合通信用户许可 | 1 | 台 |
| 45 | IP通信 | IMS | 接授权 | 1 | 项 |
| 46 | IP通信 | 数字IP话机 | 双网口千兆数字IP话机 | 25 | 台 |
| 47 | IP通信 | POE交换机 | 1.1U以太网万兆上行PoE交换机； 2.≧24*GE LAN，支持802.3at PoE，≧4*SFP+上行； 3.含交流电源； 4.PoE输出总功率≧370W； 5.含19英寸机架安装套件。 | 1 | 台 |
| 48 | IP通信 | 技术服务 | 技术服务（含设备安装、调试） | 1 | 项 |
| 49 | 安防系统 | 400万高清红外POE半球 | 1.1/3英寸400万像素CMOS传感器； 2.设备支持定焦镜头，镜头焦距3.6mm/6mm可选； 3.最低照度≤0.01Lux（彩色模式）;≤0.001Lux（黑白模式）;≤0Lux（补光灯开启)； 4.支持双码流同时输出，主码流最高分辨率≧2688x1520@25fps； 5.支持SMART H.265/H.264编码方式； 6.支持区域入侵、进入区域、离开区域、单绊线、人形侦测智能应用； 7.支持声光报警联动,当报警产生时,可触发联动设备自带的声音警报和白光闪烁告警,起到事中震慑作用； 8.支持数字宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪； 9.ROI支持4个感兴趣区域； 10.内置MIC，扬声器； 11.支持DC12V/POE供电方式； 12.支持IP67防护等级。 | 3 | 台 |
| 50 | 安防系统 | NVR | 1、视频参数 视频输出：≧1路HDMI，≧1路VGA HDMI输出：4K（4096x2160）/30Hz，4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560×1440）/60Hz 1920*1080/60HzVGA输出：1920*1080/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏：1/2/4/6/8/9画面 解码能力：≧8×1080P（开启SVC增强模式后，支持≧12×1080P）（开启NVR智能功能，占用2×1080P解码能力） 同步回放：≧8 2、系统参数 视频接入路数：16 录像分辨率：6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA 3、一般规范 功耗（不含硬盘）：≤15W 工作温度：-10℃～＋55℃ 工作湿度：工作：10%～90%RH（无结冰、无凝露）， 机箱：1U 机箱 4、音频参数 音频输出：≧1路RCA接口 语音对讲输入：≧1路RCA接口 5、硬盘管理 盘位：≧4个SATA接口 单盘容量：最大支持≧8TB 6、外部接口 网络接口：≧2个，RJ45 10M/100M自适应以太网口 USB接口：≧2个USB 2.0 7、网络管理 网络协议：IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、DHCP（自动获取IP 地址） 8、录像管理 录像/抓图模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 备份模式：常规备份、事件备份、录像剪辑备份 9、智能分析 智能人车移动侦测：4路 | 1 | 台 |
| 51 | 安防系统 | 混合生物识别门禁机 | 1.面部活体检测使用双目光电+活体识别算法，具有防伪能力； 2.面部识别距离0.5~2m； 3.刷卡距离 ID卡：0～5CM、IC卡：0～8CM、CPU：0～5CM、身份证：0～2CM、NFC：0～7CM； 3.识别速度：≤0.3s极速识别面部；≤0.6s手掌免接触式识别；≤0.8s指纹识别； 4.操作系统：Linux系统； 5.显示器7寸IPS高清触摸显示屏，分辨率：1280*720 摄像头200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确的识别面部（0.5~50000lux）； 6.工作环境0~45℃。 | 3 | 台 |
| 52 | 安防系统 | 出门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； 4.类型：适合埋入式电器盒使用； | 4 | 个 |
| 53 | 安防系统 | 一卡平台软件 | 门禁管理平台 | 1 | 项 |
| 54 | 安防系统 | 技术服务 | 含网络布线、设备安装调试等。 | 1 | 项 |

★其他要求：

- 所投智能应用网关系统功能上应该满足SDW组网功能、对供销公司权属单位（福州港燃油供应有限公司）派网防火墙可以无缝SDW组网后接入能化集团广域网专线内网。提供接入证明材料。

- 工期要求：2025年1月4日前完成供货、安装及调试，具备正常使用功能。

- 项目质保期：质保期起始时间为整个系统正式通过最终验收后，免费提供为期1年的技术支持及维修维护服务。

- 参选文件的编制

## 一、参选文件的组成

- 参选报价单

- 法定代表人授权委托书

- 承诺函

- 参选函

- 资格证明文件

- 技术方案

- 比选文件要求响应偏离表

- 商务条款偏离表

- 商务评分标准对照情况点对点应答表

- 技术评分标准对照情况点对点应答表

- 其他技术及商务证明材料

- 以上第1至11项应合并为一份完整材料，均须加盖公章。参选资料密封后的封面上要明确注明项目名称、参选人单位名称，并加盖公章。

## 二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并加盖公章，按规定填写参选报价单并需加盖公章，法定代表人或参选代表签字。

## 三、参选文件的式样、密封和签署

- 参选人应准备参选文件正本一套和副本两套，参选文件电子版一份，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 信封或外包装上应当注明比选项目名称和“在比选（比选文件中规定的日期和时点）前不得启封”的字样，封口处应密封并加盖参选人公章。

- 参选文件的正本应由法定代表人或参选代表在参选文件上签字并加盖参选人公章。参选代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在参选文件中。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由参选人法定代表人或参选代表在旁边签字才有效。

## 四、参选报价

参选人须按要求进行报价（报价为含税价格），对参选报价负责。参选报价应加盖参选人公章，字迹清晰,否则视为无效。

本项目最高限价为28万元。参选人对本项目只允许只有一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价，报价为一次性不得更改的报价。

参选报价所涉及的费用包括但不限于本项目技术咨询、资料、工具、调研、人员劳务、税收等所有费用。

## 五、特别说明

- 参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选人均无义务和责任承担这些费用。

- 参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内向比选人提交。

- 参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

- 评比规则

## 一、规则

- 比选人在比选时，比选办法采用综合评分法确定中选单位。

- 参选人串选、相互勾结故意压低价格以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

- 替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或中选人因不可抗力或自身原因不能履行合同、或存在法律法规规定或本比选文件规定不得中选的其他情形的，比选人将有权取消其中选人资格，并将依评比规则确定的排名第二名的候选中选人为本项目的中选人，或者重新组织比选。

## 二、资格审查

由比选人组建的比选小组将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，比选小组将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围及本比选文件规定的其他资格条件，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，其参选资格将被比选小组予以否决。

## 三、比选办法

3.1 本项目比选采用综合评分法确定中选单位，具体如下：

- 参选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即比选总得分）最高的参选人为中选候选人。

- 比选小组将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评议。评分将按报价部分和技术商务部分分别进行，计算出各合格参选人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中选候选人，其余的递补中选候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序，推第二、第三中选候选人。若有相同的最高综合得分，则其中参选报价低的参选人将被排序在前；若最高综合得分和参选报价仍相同，则由比选小组进行全员记名投票，得票数多的参选人将被排序在前。

各部分评分分值分布如下：

PF：报价部分评分　　　　　　　　　　　满分40分

PT：技术部分评分　　　　　　　　　　　满分50分

PB：商务部分评分　　　　　　　　　　　满分10分

PT和PB部分的最终得分为各个评委的评分的算术平均值，并取小数点后的2位数。

综合得分：P=PF+PT+PB

- 比选人不保证最低价中选。

- 合同包1各项评审因素的设置如下：

- 价格项（PF）满分为40分。

价格分采用平均价计算，即满足参选文件要求，各参选人报价的平均值作为参选基准价，其价格分为满分。参选人的价格分按照下列公式统一计算:

价格分=40-|参选报价-参选基准价|/参选基准价×20×Q

Q为折价分值，参选报价﹥参选基准价时，Q=1；反之，Q=0.5，价格项最低得分为0分。

- 技术项（PT）满分为50分。

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审条款 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术评分（10分） | 技术服务和要求的响应情况 | 40 | 根据各参选人对《第三章 比选内容及要求》的响应，由评审小组进行评分：其中选注★的参数为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的按无效参选处理，非★部分参数或要求有一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止，正偏离不加分。参选人应对所投产品参数准备相关证明材料，比选人在签订合同前视情况可要求参选人提供。（参选人不得虚假响应，否则扣除保证金并承担相应法律责任。） |
|  |  | 施工方案 | 5 | 根据参选人下列具体方案优劣综合比较打分： 1.进度保证措施, 生产过程质量控制（0-1分）； 2.现场安装施工方案（0-3分）； 3.文明施工、设备及人员安全管理（0-1分）。 |
|  |  | 售后服务方案 | 5 | 根据参选人提供的售后服务保障方案，由评审小组针对方案的可行性、合理性、实用性、准确性等方面进行评议，第一名得5分，第二名3分，第三名1分，其它1~0分。 |

- 商务项（PB）满分为10分。

| 序号 | 评审条款及分值 | 评审细节 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务评分（10分） | 综合实力 | 3 | ①参选人具备质量管理体系认证（ISO9001或等同）证书、且证书在有效期内；②具备参选人公司注册≧5年；③参选人纳税信用级别为AAA。提供相关证明材料，每满足1项得1分，满分3分。 |
|  |  | 人员实力 | 3 | 1、因本项目为系统集成项目，包含主要网络、视频会议（利旧华为视频会议终端）、安防等集成，参选人针对本项目拟安排技术人员具备系统集成项目管理工程师、网络工程师证书、华为视频会议工程师证书的，每满足1项得1分，满分3分。 |
|  |  | 业绩 | 2 | 根据参选人2019年1月1日至本比选截止当日（以合同签订时间为准）承接智能化项目业绩（需提供合同复件）的有效证明文件进行评价。每提供一个有效项目业绩的得1.5分，满分3分 |
|  |  | 售后承诺 | 2 | 根据参选人提供的售后承诺，由评审小组针对方案的可行性、合理性、实用性、准确性等方面进行评议，第一名得2分，第二名1分，第三名0.5分，其它1~0分。 |

3.2 评选原则

3.2.1比选小组负责审查参选文件是否符合自主比选文件的要求。比选小组认为必要时，可向参选人进行质疑并要求其解释。比选小组有权决定全部或部分废选。

3.2.2比选小组就所有参选文件是否对自主比选文件的实质性要求做出完全响应进行审查，确定合格参选人。

3.2.3比选前后，比选人将视情况需要再考虑是否安排比选小组与参选人双方作技术和商务交流，届时比选小组将对参选文件中有关问题分别向参选人进行询问，各参选人应予以认真答复。比选人认为重要或复杂问题的回答须以书面形式，并经参选人法定代表人或参选代表签署。参选人的回答文件将作为“参选文件”的组成部分。

## 四、以下情况作废选处理

- 对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

- 参选文件存在重大偏差的。

- 未按规定格式要求编制参选文件的，或未对参选文件密封且加盖公章的。

- 违反规定影响开选、比选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

- 参选人串选、相互勾结故意压低价格以排挤竞争对手违背公平竞争的。

- 法律法规或本比选文件规定的其他情形。

## 五、评选

1. 比选人将在参选文件截止日期后另行选择开选时间，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人按照有关规定组建的比选小组负责。

2. 比选人将做比选记录。

- 合同授予

1. 比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2. 中选人确定后，比选人将通知中选人。中选人中选资格被取消或放弃中选的，比选人有权将依评比规则确定的排名第二名的候选中选人作为本项目的中选人，或者重新组织比选，依此类推。

3. 中选人需在比选人通知中选后10个工作日内，按照本比选文件所附合同与比选人（或比选人指定单位）签订合同。

4. 中选人签订合同后必须履行合同要求。若因中选人原因未在规定的时间内完成服务相关工作，则比选人有权解除合同、取消中选人的资格，并取消中选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人还有权追究中选人的全部责任。

5. 比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、中选人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。未经比选人同意，中选人不得擅自更改合同条款，否则比选人有权取消中选人的中选资格，同时，由此给比选人造成损失的，比选人还有权追究中选人的全部责任。

6. 接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选人保留在合同正式签订之前任何时候接受或拒绝任何参选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

- 中选后相关履约要求

1. 中选人要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，比选人有权解除合同、取消中选人的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人还有权追究中选人的全部责任。

2. 必须满足以下条件才可进行验收：

按合同规定完成所有的工作内容。

3.付款方式为：

完成到货、调试及验收后，中选人提供的正规、足额的发票，比选人于45个工作日内向中选人支付合同总金额的100%。

4.若参选人无法满足本章第3条规定的付款方式要求的，将视为无效参选处理。

中选人必须严格执行《合同》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

5. 中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如违反相关制度，则按福建省能源石化信息科技有限责任公司相应制度条款进行处理，中选人对此无异议。

- 其它

1. 参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2. 比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3. 本比选文件的解释权归福建省能源石化信息科技有限责任公司。

附件一  合同范本

（甲）合同编号：

（乙）合同编号：

福建省能源石化信息科技有限责任公司

福建省石油化工供销有限公司

新办公楼智能化设备

采购项目合同

| 委托方（甲方）： | 福建省能源石化信息科技有限责任公司 |
| --- | --- |
| 受托方（乙方）： |  |
| 签订地点： | 福 州 |
| 签订日期： | 年 月 日 |

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，委托方（甲方）与受托方（乙方）经友好协商，在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方提供福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备订立本合同。

- 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |

- 交货及安装周期：本项目交货及安装期限自合同签订后接比选人通知30个日历天内完成。

- 项目质保期：质保期起始时间为整个系统正式通过最终验收、正式交付后，免费为期三年的原厂商技术支持及维修维护服务。

- 合同价格与支付方式：

新办公楼智能化设备采购项目的合同金额（含税） ￥       元整（大写：人民币        元整）。合同履行期间，如遇国家税收政策调整，则本合同未开票部分所对应的不含税金额保持不变，未开票部分的价税合计金额按开票时税率重新计算。该合同总价为含税包干价，包含增值税、乙方服务人员提供服务过程中的交通、差旅及项目建设发生的相关费用。

甲方应于项目通过验收后且收到乙方开具相应增值税专用发票之日起45个工作日内，将合同总额100%的款项，即 ￥      元整（大写：人民币     元整）一次性支付给乙方。

- 实施范围及双方责任

（一）甲方的责任与义务

- 为乙方现场施工提供必要的用水、用电等基础环境，及时接受乙方的验收申请，组织并完成验收工作。

- 协调相关人员配合乙方开展工作，保证乙方及时得到业务相关数据资料，提供系统集成方案和建议。

（二）乙方的责任和义务

- 合同签订后，乙方负责设备供货、安装、调试。

- 乙方负责集成模块箱、接线箱以及主机等所有内部接线。

- 系统上电前通知甲方现场人员逐一确认后上电，调试及开工过程中出设备问题及时更换或修理。

- 所有乙方提供的产品都必须是新的。不允许提供任何经过维修的产品。

- 乙方对做好与现场其他施工单位施工交界面的管理，以及在工作各个阶段和甲方保持紧密有效的沟通负全部责任。

- 知识产权

乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣产品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

- 合同变更与终止

- 本合同一经签订即生效，双方均不得擅自变更和解除。双方同意变更合同时，应另行签订书面补充协议。

- 在合同履行过程中，因国家政策调整而引起本合同无法正常执行时，应免除违约方的责任，但违约方应及时通知对方，并向对方提出终止履行合同或修改合同有关条款的建议；对方不同意继续履行合同的，本合同终止，双方互不承担责任。

- 守约方有权在合同具备解除条件后10日内以书面形式通知对方解除合同。因一方违约导致守约方根据本合同约定解除合同，违约方还应根据本合同相关约定对守约方承担违约赔偿责任。

- 违约责任

（一）甲方违约责任

- 甲方未按合同约定付款的，每逾期一日，以应付未付款项为基数按照1倍LPR基准利率向乙方支付违约金。

- 如因甲方违约造成本合同无法继续履行或在收到乙方书面通知之日起在15日内仍未纠正其违约行为的，乙方有权随时解除合同，已收取的款项不退回，甲方还应赔偿乙方由此造成的其他损失。

（二）乙方违约责任

- 在合同履行过程中，乙方存在下列情形之一的，构成违约；

- 因乙方原因导致提供的服务不符合合同要求或存在瑕疵的；

- 乙方在质保期内，未能按合同约定完成软件的维护工作的；

- 乙方向甲方人员行贿或给予其他不合法利益等行为；

- 乙方明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的；

- 乙方未能按照本合同约定履行其他义务的。

- 除本合同其他条款另有约定外，乙方存在本第1款约定的违约情形，应按合同总价的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此造成的其他损失；如因乙方违约造成本合同无法继续履行或乙方在收到甲方整改通知之日起在15日内仍未纠正其违约行为的，甲方还有权随时解除合同，要求乙方退还已收取的费用，并赔偿甲方由此造成的其他损失。

- 乙方未能按本合同规定期限完成相应工作的，应提交书面解释给甲方，经甲方认可的，交付时间可适当延长，但顺延时间不超过5个工作日。甲方不同意顺延或顺延期满仍未交付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金；逾期超过15日的，甲方还有权解除本合同，要求乙方退还已收取的费用，并赔偿甲方由此造成的其他损失。

- 乙方应当向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方可以直接从应付的合同价款中作相应扣除。

- 本合同违约及赔偿金额累计不超过合同总价，守约方有证据证明违约方的违约行为给守约方造成的损失超过合同总价的除外。

- 争议解决和法律适用

- 因执行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议，双方应协商、调解解决。协商、调解不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 由上述过程发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、检验检测费和差旅费等其他一切必要费用）除裁判文书另有裁判外，应由败诉方承担。

- 在诉讼期间，除提交人民法院裁判的事项外，合同中无争议的部分仍应继续履行。

- 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

- 合同生效及其它

- 本合同争议解决条款与通知送达条款均为独立条款，不受本合同整体或其他条款效力的影响。

- 任何一方未经另一方书面同意，不得将本合同的部分或全部权利或义务转让给第三方。

- 双方约定，本合同涉及的相关内容不明确或表达不够明晰的部分将按照双方协商确认的项目方案及相关文件所指定内容执行。

- 本合同经双方签订后起生效。一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：福建省能源石化信息科技有限责任公司 （盖公章）

日期：

乙方：    （盖公章）

日期：

附件二  参选文件格式

福福建省能源石化信息科技有限责任公司

福建省石油化工供销有限公司

新办公楼智能化设备

采购项目

参  选  文  件

参选人全称：　　　　　　　　　　　　　　（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　（签字或盖章）

参选代表：　　　　　　　　  　　　　　　（签字或盖章）

参选时间：

公司地址：

联系电话：

附件三  参选报价单

参选报价单

| 货物(服务）名称 | 设备费用 |
| --- | --- |
| 福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目 | 元（含税） |
| 参选报价所涉及的费用包括但不限于咨询、培训、资料费及服务期间所需的人工费、差旅费、食宿费等参选人发生的所有费用。 |  |

参选人（盖章）：

法定代表人/参选代表（签字或盖章）：

时  间：

附件四  法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省能源石化信息科技有限责任公司

本授权书声明:注册于       (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的参选代表，参加福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目的比选，包括但不限于申请登记、比选竞价、签订合同等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务，与之相关的的一切责任，均由本公司承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

参选代表姓名：        性别：    职务：

身份证号码：

联系方式：

附件五  承诺函

承诺函

致：福建省能源石化信息科技有限责任公司

我方对福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目的比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1. 我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2. 我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的比选标准。

3. 我方承诺：我方满足比选文件规定的参选要求，所提供的材料均为真实、合法、完整。

4. 我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将按贵方要求与相关单位签订服务合同，并在要求的时间内完成服务等。特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或参选代表（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

年    月    日

附件六  参选函

参 选 函

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

我方已全面阅读和研究了贵方关于福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目自主比选相关文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受自主比选文件的全部内容和条件，并按此确定参选的要约内容，以本参选函向贵方发包的 福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目 自主比选进行参选。参选报价见参选报价单。

我方将严格按照国家法律法规、参选法规及自主比选文件的规定参加比选，并理解贵方不一定接受最低报价的比选，对决选结果也没有解释义务。如由我方中选，在接到贵方发出的中选通知书规定的期限内，按中选通知书、自主比选文件和本参选函的约定与贵方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本参选函自出具之日起生效，全部条款内容对我方具有约束力。我方在此承诺，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律法规限制参选的任何情形，知识产权清晰、无纠纷。

以上所述事项如有虚假，我方愿意承担相应法律责任（包括违约责任）。

参选人（盖单位章）：           法定代表人(或参选代表)（签字或盖章）：

地址：                         邮编：

电 话：                        传真：

年     月     日

附件七  资格证明文件

关于资格的声明函

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

关于贵方自主比选邀请，参选人愿意参加福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目的比选，并证明提交的所有文件和说明是准确的和真实的。

1．由市场监督管理机构签发的我方营业执照副本及复印件（加盖公章）一份以及其他参选资格文件。

2．参选人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

参选人名称和地址：（全称并加盖公章）　法定代表人或参选代表：

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　签字或盖章：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　签章人姓名：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　职务：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

法人营业执照、税务登记证书、组织机构代码证

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

现附上我方法人营业执照副本、税务登记证书、组织机构代码证复印件，该执照真实有效。（若已三证合一的可直接提交营业执照复印件）

（注：复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

参选人   （全称并加盖公章）：

法定代表人或参选代表（签字或盖章）：

日期：

参选人的资信证明

（参选人自行书写）

没有重大违法记录的书面声明

福建省能源石化信息科技有限责任公司：

我公司在参加本项目比选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

参选人   （全称并加盖公章）：

法定代表人或参选代表（签字或盖章）：

日期：

其它资格证明文件

参选人须根据比选文件中参选人需列的其它相关证明资料（复印件则均需加盖参选人单位公章)

- 附件八  技术方案

技术方案

（参选人自行书写）

说明：

参选人按照比选文件“第五章评比规则”的技术项评分规则自行组织编写，未提供格式的内容，格式自拟。但必须针对参选文件中的内容及要求，围绕比选文件中项目编写。

附件九  比选文件要求响应偏离表

比选文件要求响应偏离表

参选项目：福建省石油化工供销有限公司新办公楼智能化设备采购项目

| 序号 | 规格条目号 | 比选文件要求 | 参选响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本比选文件（含资格、须知、服务内容及要求、技术、商务、合同条款要求等）规定的各相关条款要求，如果参选人在参选文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参选人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参选人都应在参选文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参选人中选后才提出或者被比选人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中选人违约，按参选人虚假承诺骗取中选处理，参选人将取消其中选人资格，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

参选人全称（盖公章）：

参选人代表签字或盖章：

职    务：

日    期：     年   月   日

- 附件十商务评分标准对照情况点对点应答表

商务评分标准对照情况点对点应答表

| 商务部分评分内容 | 参选响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

备注：

①参选人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目，在参选文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。

②参选人应将比选文件中要求的如：各类证书等装订编列章节，并编制页码索引。同时参选人应在参选文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便比选小组逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

参选人   （全称并加盖公章）：

参选人代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件十一技术评分标准对照情况点对点应答表

技术评分标准对照情况点对点应答表

| 技术部分评分内容 | 参选响应情况（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

备注：

①参选人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目，在参选文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。

②参选人应将比选文件中要求的如：各类证书等装订编列章节，并编制页码索引。同时参选人应在参选文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便比选小组逐项翻阅查询。

③表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

参选人   （全称并加盖公章）：

参选人代表（签字或盖章）：

日期：